## Ris-P
Risk-P
Risk-p utfört av: |  | Datum: |  | Projekt, dp/dp-del, bevakningssträcka:
Inledande elsäkerhetsplanering och riskhantering
[6 empty] | Ja | Nej
Finns det elfara:
| Arbete |  |  |  | Skötselåtgärd
Om Ja, är det ett:
| Elektrisk arbete |  | Icke elektrisk arbete
Kryssa val av arbetsmetod:
AMS | arbetsmetod vid vilken en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningssatta delar eller kommer inom riskområdet med kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning
ANS | arbetsmetod vid vilken en arbetare kommer in i närområdet utan att nå riskområdet med kroppsdel eller med verktyg eller något annat föremål
AUS | arbete på elektrisk anläggning som varken är spänningssatt eller uppladdad och som utförs efter det att alla åtgärder vidtagits för att förebygga elektrisk fara
Beskrivning av arbete
Riskhantering | [5 empty] | Ja | Nej
Finns det risk för arbetare att komma in i närområdet/riskområdet med kroppsdel?
Finns det risk att komma in i närområdet/riskområdet med verktyg, maskin eller annan arbetsredskap?
Övriga elektriska risker samt åtgärder
Risker |  |  | Åtgärd för att eliminera eller reducera risker

## Risk-U
Risk-U
Risk-U fylls i innan arbetet påbörjas
[5 empty] | Ja | Nej | Ej aktuellt
Finns det Risk-P för arbetet
Vilken dp/dp-del/bevakningssträcka kommer arbetet att utföras på?
Vilken arbetsmetod kommer att användas?
AMS | ANS | AUS
Befinner sig arbetsredsakapet (inklusive spårfordon) innanför säkerhetsavståndet 4m från närmaste spänningssatta anläggningsdel?
Om Ja, har det hanterats utifrån att den är (se tabell på bakssidan):
Spårgående, spärrad |  | Icke spårgående, jordad |  | Icke spårgående, spärrad
Är maskinlinan ansluten till s-rälen för jordning?
Är överkopplingslinan ansluten för returströmmen vid kapning av s-räl?
Är involverad personal instruerad om vidtagna säkerhetsåtgärder?
Är involverad personal instruerad om arbetsplatsens avgränsningar?
Risk-U under arbetsgång
Behöver extra åtgärder utföras?
Har samtlig personal som tillkommit informerats om säkerhetsåtgärderna?
Slutkontroll
Är samtlig personal informerad om att arbetet avslutas?
Är tillfälliga vidtagna säkerhetsåtgärder borttagna?
Om det är aktuellt, ska några besiktningar utföras innan arbetet avslutas av besikningsman?
Har återkoppling av avvikelser i Risk-U överlämnats till arbetsgivaren?
Övrigt/kommentarer
Övriga kommentarer lämnas på baksidan.
Är anläggningen kontrollerad godkänd för att tas i bruk?
Elsäkerhetsledare: |  |  | Datum:
Säkerhetsavstånd och elsäkerhetsledarens åtgärder
Typ av arvetsredskap (inklusive spårfordon) |  | Minsta avstånd till spänningssatt anläggningsdel |  | Åtgärd |  | Skylt som varnar för elfara
Spårgående |  | 0,4 m |  | Spärrad |  | Ja
Icke spårgående
*Jordad |  | 1,0 m |  | Övervakning |  | -
*Icke jordad |  | 1,0 m |  | Spärrad |  | Ja
Övrigt/kommentarer